DDS  —  DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA

ATERRAMENTO ELETRICO

Data: ___/___/______   |   Responsável: ___________________   |   Duração: 10–15 min

CASO REAL

Carlos, 35 anos, pai de duas filhas e com uma década de experiência como técnico de manutenção, preparava-se para substituir um motor elétrico em uma máquina. Ele havia desligado o disjuntor principal, mas, com a pressa, não verificou se o aterramento do equipamento estava intacto após uma manutenção anterior. Ao tocar na carcaça metálica do motor, uma falha na isolação e a ausência do aterramento funcional transformaram-no num caminho para a corrente elétrica. Um grito, um clarão… e o silêncio. Carlos não resistiu ao choque, deixando um vazio irreparável em sua família e colegas.

DESENVOLVIMENTO

Verifique o Aterramento: Antes de qualquer intervenção em equipamentos elétricos, inspecione visualmente o cabo de aterramento. Certifique-se de que esteja conectado firmemente à estrutura e à tomada.

Uso de Ferramentas com Aterramento: Utilize sempre ferramentas elétricas com pino de aterramento intacto. Nunca o remova ou utilize adaptadores que anulem sua função protetora.

Aterramento em Áreas Úmidas: Em locais molhados ou úmidos, redobre a atenção. Utilize somente ferramentas com aterramento adequado e verifique a integridade de todo o sistema elétrico antes de iniciar.

Manutenção Preventiva: Garanta que os aterramentos de todas as máquinas e instalações sejam verificados e mantidos regularmente. Um aterramento eficaz é uma barreira invisível contra acidentes.

PONTOS DE ATENÇÃO

A eletricidade não perdoa erros. Um aterramento falho pode ser fatal.

Correntes de apenas 15 miliamperes podem causar eletrocussão.

Nunca subestime o perigo. Mesmo circuitos de baixa voltagem podem matar.

Sua vida é o bem mais precioso. Não negligencie a segurança.

MENSAGEM FINAL

O aterramento elétrico é a sua linha de defesa invisível. Garanta sua segurança — sua família espera você em casa.

PARTICIPANTES

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________