DDS  —  DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA

INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Data: ___/___/______   |   Responsável: ___________________   |   Duração: 10–15 min

CASO REAL

Carlos, 38 anos, experiente eletricista, sempre orgulhoso de sua agilidade. Numa terça-feira chuvosa, ao realizar a manutenção de um painel elétrico, decidiu "ganhar tempo". Pulou a etapa de bloqueio e sinalização, achando que ninguém ativaria o circuito. Um colega, desavisado da intervenção, religou a energia. Carlos sofreu uma descarga elétrica severa, deixando esposa e dois filhos. A pressa de segundos custou uma vida e devastou uma família.

DESENVOLVIMENTO

Bloqueio e Sinalização: Sempre desligue o circuito correto, isole-o e coloque cadeados e etiquetas de "Não Operar" antes de qualquer intervenção.

EPIs e EPCs: Utilize luvas isolantes, calçados de segurança e óculos. Garanta também a proteção coletiva com tapetes isolantes e barreiras.

Ferramentas Adequadas: Use apenas ferramentas manuais com cabos isolados e verifique a integridade do isolamento antes de cada uso.

Verificação Constante: Antes e durante o trabalho, use um multímetro para confirmar a ausência de tensão e a correta identificação dos cabos.

PONTOS DE ATENÇÃO

Eletricidade exige respeito e preparo técnico.

Não improvise: use sempre procedimentos padronizados.

Trabalhe em equipe e peça apoio técnico se tiver dúvidas.

Sua vida vale mais que qualquer prazo.

MENSAGEM FINAL

Um segundo de descuido pode apagar uma vida inteira. Escolha a segurança, ela garante o seu retorno para casa.

PARTICIPANTES

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________

Nome: _______________ | Assinatura: _______________